Правила безопасности при эксплуатации газового оборудования

Во избежание последствий, опасных для здоровья и жизни важно неукоснительно соблюдать правила безопасности. А именно:

- Все, кто пользуется индивидуальными отопительными котлами, обязаны представить для освидетельствования газовое оборудование перед началом и в конце отопительного сезона эксплуатирующей организации.

- Не допускается самовольная установка и перемещение газового оборудования: плит, котлов, водонагревательных приборов. Если Вы планируете любое изменение схемы газоснабжения, необходимо обратиться в специализированную организацию, имеющую лицензию на производство работ по газоснабжению. Помните, что попытки привлечения к ним случайных подрядчиков приводят к плачевным последствиям.

- Газовое оборудование должно приобретаться в торговой сети и сопровождаться специальным разрешением на использование этого типа оборудования.

- Недопустима установка газовых водонагревателей (колонок) без организации надлежащего отвода продуктов сгорания топлива (в т.ч. угарного газа). Опыт показывает, что при некачественной вентиляции помещения нередки случаи отравления угарным газом.

- При малейшем подозрении на плохую тягу в дымоходе необходимо обратиться в ЖКО для его проверки  и восстановления нормальной вентиляции.

- Недопустимо отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться отопительным котлом с неисправной автоматикой. Необходимо пригласить для ремонта представителя специализированной обслуживающей организации. Если слесарь выдает предписание о невозможности восстановления функции детали, владелец котла обязан приобрести деталь, а обслуживающая организация бесплатно установить ее, если у абонента есть договор на техобслуживание ВДГО.

- Запрещается пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, (фрамугах), решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходе и вентиляционном канале, щелей под дверями ванной комнаты, где установлен газовый водонагреватель.

- С наступлением минусовых температур опасно обмерзание дымоходов, которое может привести к нарушению вентиляции жилых помещений. Владельцы домов (как частных, так и ведомственных и муниципальных) обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги.

- Недопустимо оставлять газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих соответствующую автоматику.

- Опасно использование газа и газовых приборов не по назначению, в частности для отопления помещений.

И непременно выполнение простейших требований:

- Если Вы новоиспеченный газовладелец – пройдите инструктаж по безопасному пользованию газом в специально оборудованном техническом кабинете эксплуатационной организации газового хозяйства. Здесь же можно получить  инструкции по эксплуатации газовых приборов.

- Следите за нормальной работой газового оборудования. Проверяйте тягу до их включения и во время работы.

- Перед пользованием газифицированной печью необходимо проверить, открыт ли полностью шибер.

- При появлении в помещении квартиры запаха газа необходимо

- немедленно прекратить пользование газовыми приборами,

- перекрыть краны к приборам и на приборах,

- открыть  окна или форточки для проветривания помещения,

- из незагазованного помещения вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04,

- не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение, электроприборы, не пользоваться электрозвонком.

Если к вам для устранения неисправности прибыл слесарь-газовик, попросите его предъявить документ, подтверждающий право на обслуживание газовых приборов и сетей.

В случае попыток постороннего проникновения на газорегуляторные пункты (их можно узнать по надписи «Осторожно! Газ!»), необходимо сообщить об этом в аварийную газовую службу по телефону 04 и в милицию по телефону 02, дождаться прибытия специалистов.