| Материал | Ед. изм | Объем | Цена | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундамент (сечение 0,6х0,5 м, длина 10,45х2+9,25х3=45,65 м) |  |  |  |  |
| Арматура (условно-усредненно) | т | 3 | 30000 | 90 000,00 |
| Бетон М300 | куб.м. | 14,6 | 3600 | 52 560,00 |
| Кирпич полнотелый (пояс 5 рядов по бетону) | шт | 5110 | 13 | 66 430,00 |
| раствор кладочный | куб.м. | 3 | 2100 | 6 300,00 |
| Стены (высота кладки 3 м за вычетом проемов) |  |  |  |  |
| керамзитоблоки 400х300х200 | шт | 1808 | 87 | 157 296,00 |
| пенопласт 100 мм | лист 1х2м | 63 | 227 | 14 301,00 |
| кирпич облицовочный | шт | 4496 | 20 | 89 920,00 |
| раствор | куб.м. | 15 | 2100 | 31 500,00 |
| сетка кладочная | лист 1.5х0.5м | 200 | 82,5 | 16 500,00 |
| Перекрытия (пол первого этажа и чердачное) |  |  |  |  |
| плита ПБ 51-12-8 | шт | 32 | 8559 | 273 888,00 |
| керамзитовый гравий (утепление 20 см) | МКР 0,9 м3 | 45 | 2400 | 108 000,00 |
| Фронтоны (2 фасада 10,45х5,22м/2 толщиной в кирпич ) |  |  |  |  |
| кирпич облицовочный | шт | 4410 | 20 | 88 200,00 |
| раствор | куб.м. | 4 | 2100 | 8 400,00 |
| Кровля (2 ската 11,45х8 м) |  |  |  |  |
| пиломатериал (условно усредненно) | куб.м. | 10 | 6000 | 60 000,00 |
| металлочерепица Монтеррей | лист 3.18х1м | 75 | 930 | 69 750,00 |
| Гидропароизоляция Изоспан тип С (1,6х43,75м) | рулон | 3 | 1360 | 4 080,00 |
| Отделка (стены 150, стяжка 80 м2) |  |  |  |  |
| Ровнитель цементный Bergauf Praktik М200 | мешок 30 кг | 60 | 250 | 15 000,00 |
| Штукатурка Praktik цементная для внутр.работ | мешок 30 кг | 76 | 234 | 17 784,00 |
| Отопление |  |  |  |  |
| Радиатор "RADENA" 350-8 | шт. | 32 | 355 | 11 360,00 |
| Котел газ. настенный Protherm Леопард 24 BTV Закр.камера 2-контурный | шт. | 1 | 24800 | 24 800,00 |
| ПП Труба внутр. армированная AL PN25 25 VALTEC | м.п. | 80 | 75 | 6 000,00 |
| Канализация |  |  |  |  |
| септик 8 м3 (условно-усредненно) | шт | 1 | 50000 | 50 000,00 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| скважина | м.п. | 45 | 1600 | 72 000,00 |
| Насосная станция Hydrojet JP 6/24 Grunfos | шт | 1 | 16100 | 16 100,00 |
| Проемы |  |  |  |  |
| окна (Пластконструкция) | комплект | 4 | 16800 | 67 200,00 |
| двери (условно-усредненно) | комплект | 2 | 15000 | 30 000,00 |
| Материалы, всего |  |  | 1 447 369,00 |
| Работа |  |  | 50% | 723 684,50 |
| Доставка |  |  | 5% | 72 368,45 |
| Найм машин и механизмов |  |  | 5% | 72 368,45 |
| Расходные материалы и крепеж |  |  | 5% | 72 368,45 |
| Всего |  |  | 2 388 158,85 |