Таблица. Результаты химического анализа 5 проб р. Миасс, отобранных 15 августа 2012 г.

|  | Концентрации гидрохимических показателей в мг/л, в долях ПДК (рыбохоз), долях ПДК (сан.гигиен) в створах |
| --- | --- |
| Показатели качества воды | р. Миасс, выше г. Челябинска (50 м ниже плотины Шершневского вдхр) | р. Миасс, в районе Кировского моста | р. Миасс, мост в нача-ле ул. Братьев Каши-риных (после слияния с р. Игуменкой) | р. Миасс, ниже Першинского выпуска | р. Миасс, п. Каштак |
|  | Мг/л | Доли ПДК р/хоз | Доли ПДК сан/г | Мг/л | Доли ПДК р/хоз | Доли ПДК сан/г | Мг/л | Доли ПДК р/хоз | Доли ПДК сан/г | Мг/л | Доли ПДК р/хоз | Доли ПДК сан/г | Мг/л | Доли ПДК р/хоз | Доли ПДК сан/г |
| Взвешенные вещества | 6,5 | 0,9 | 0,7 | 9,5 | 1,3 | 1 | 11,0 | 1,5 | 1,1 | 13,0 | 1,7 | 1,3 | 17,0 | 2,3 | 1,7 |
| Кислород | 8,06 |  |  | 5,65 |  |  | 4,65 |  |  | 6,73 |  |  | 5,78 |  |  |
| Цветность, град. | 39 | 2,6 | 2 | 41 | 2,7 | 2 | 69 | 4,6 | 3,5 | 47 | 3,1 | 2,4 | 32 | 2,1 | 1,6 |
| ХПК | 36,5 | 2,4 |  |  |  |  | 19,2 | 1,3 |  |  |  |  | 24,0 | 1,6 |  |
| БПК5 | 1,83 | 0,9 |  |  |  |  | 2,16 | 1,1 |  |  |  |  | 1,87 | 0,9 |  |
| СПАВ | 0,01 | 0,1 | 0,02 |  |  |  | 0,05 | 0,5 | 0,1 |  |  |  | 0,16 | 1,6 | 0,3 |
| Фенолы | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Нефтепродукты | 0,10 | 2 | 1 |  |  |  | 0,32 | 6,4 | 3,2 |  |  |  | 0,30 | 6 | 3 |
| Мышьяк | 0,016 | 0,3 | 1,6 |  |  |  | 0,030 | 0,6 | 3 |  |  |  | 0,034 | 0,7 | 3,4 |
| Хром общий | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Свинец | 0,0044 | 0,7 | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0066 | 1,1 | 0,7 |  |  |  |
| Марганец () | 0,070 | 7 | 0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,298 | 29,8 | 3 |  |  |  |
| Кадмий | 0,000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,0083 | 1,7 | 8,3 |  |  |  |